欧亚公司商住小区电气安装工程

市 场 调 研 文 件

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日期：2023年7月20日

欧亚公司商住小区电气安装工程需求书

广州兆兴工程服务有限公司（以下简称“代理机构”）受广州欧亚产业发展有限公司（以下简称“建设单位”）的委托，对欧亚公司商住小区电气安装工程进行市场调研，欢迎符合资格的意向供应商参加。

一、项目名称：欧亚公司商住小区电气安装工程

二、建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

联系人：钟先生	联系电话：020-26231803

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

联系人：林小姐        联系电话：020-32846678

- 三、建设地点：广州市增城区增江街南山开发区。

- 四、项目概况、项目内容与范围：

（1）项目概况：欧亚公司商住小区电气安装工程，详见施工图自行计算工程量和根据附件的格式及报价说明进行报价。

（2）调查内容：根据欧亚公司商住小区电气安装工程的施工图自行计算工程量和根据附件的格式及报价说明进行报价。

（3）项目需求：通过市场调研的形式，确定本项目的实施价格。

五、调研文件的领取与报价文件递交时间、地点和方式：

（1）领取调研文件：供应商可在广州兆兴工程服务有限公司网站（https://zhaoxing.info）下载需求书及相关资料。

（2）报价文件递交：递交方式：密封方式，报价文件一式两份。报价文件须经供应商签章齐全后用牛皮纸信封密封递交至（地点），信封上注明项目名称及参加供应商全称，信封封口处应当加划盖单位公章。

递交时间：供应商应在2023年8月29日18时00分前递交报价文件；递交地点：广州市增城区荔城街观翠路21号1幢豪华公寓504号。

六、参加报价依据：

（1）按国家有关已经颁布正在实施的有关行业现行的规范、规定、技术标准、定额和办法等要求报价；

（2）按照国家现行有关计价收费依据，根据本项目调研文件的工作内容和计划工作量，自行测算费用，并结合本项目的实际情况合理取费；

七、供应商资格要求：

1、供应商均具有独立法人资格，按国家法律经营。

2、供应商均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

3、供应商应具备以下资质：供应商具有建筑工程施工总承包资质、市政公用工程施工总承包资质或建筑机电安装工程专业承包资质。

八、报价文件组成：包括但不限于

法定代表人（负责人）证明书及授权委托证明书

企业营业执照副本

安全生产许可证

承担本项目所需的资质证书

报价文件一式两份，密封于同一信封内。

报价清单（根据附件的格式及报价说明进行报价）

十、调查结果：

本项目不限制最高控制价，供应商按照国家现行有关计价收费依据进行报价，代理机构接受报价文件后，在规定的时间内对报价文件进行整理，各形成书面文件汇报，予给建设单位提供参考。建设单位根据参考文件，考虑对项目的实施定价，如建设单位对各供应商的报价有疑惑，则另行通知供应商进行议谈，有收到通知的供应商在规定的时间内到达约定地点进行面议。

九、其它事项

（1）报价文件的更改、撤回与调研文件澄清

在递交报价文件截止日期前，供应商可以更改或撤回已提交的报价文件，并以正式书面函件通知建设单位。要求对调研文件进行澄清的参加供应商，应在报价前2天通知建设单位，建设单位对澄清要求，将以补遗书形式予以书面答复，同时将传真给每个参加供应商，参加供应商收到书面答复后，在12小时内以传真方式告知建设单位，确认收悉。

- 参加供应商在调查过程中的一切费用，均由参加供应商自负，且报价的报价文件概不退还。

附件1：报价要求及说明

建设单位：广州欧亚产业发展有限公司

代理机构：广州兆兴工程服务有限公司

日    期：2023年7月20日

附件1

欧亚公司商住小区项目-电气安装工程报价要求及说明

一、报价要求及依据：

1、按经审核的设计图纸内容、范围、工程量、有关规范、施工组织方案、按甲方计划进度进行施工等要求，采用以包工、包料、包施工、用水、用电、包进度、包安全、包质量、包文明施工、包进度、包验收合格、包工程竣工资料、包其工人社会劳动保险、医疗、人身意外保险、劳保费用等全包干形式发包给乙方施工。

2、预算书：必须提供根据广东省广州市现行预算定额及有关取费文件而编制的工程量清单预算书(以下简称预算书)；预算书应根据建设单位提供的施工图纸及国家相关标准图集及定额中内容分项计算工程量，按广东省现行综合定额(2018年建筑工程定额及其计价办法，广东省2018年装饰、装修工程综合定额及其计价办法，广东省2018年安装工程综合定额及其计价办法，按广东市建设行政主管部门颁布的相关取费文件；按照工程类别、二类城市取费，主要材料单价按2023年第一季度的市场指导价格、部分品牌按甲方确定的执行，签订合同时不进行调差，按合同包干价执行)。

3、清单报价书：提供甲方提供施工图纸、清单报价内容，结合市场价格及报价单位自身实力而报出的工程量清单报价书(以下简称清单报价)；报价书应按分布、分项工程列明清单；清单报价中综合单价应是包含了完成设计图纸工程内容(所包含的工程成本：主材、人工费、机型费、辅材费、管理费、规费及其它费用(措施费\文明施工费\预算包干费\利润等)等组层综合单价)等一切费用，即综合单价乘工程量累加后总价即为报出总价，不接受综合单价乘工程量累加后总价仍需计算费率，税金可独立计算；税金按国家政策执行9%，如工程施工期间国家政策调整税金已施工按原税金执行，未施工按调整后税金执行。

4、税金说明：乙方必须与甲方已确定总承包单位签订分包合同，甲方每次支付工程款给乙方，是先支付到总承包单位账户，总承包单位从甲方支付工程款中含税金额扣除12.5%税金及建造师挂靠费用的金额后支付给乙方，每次支付工程款乙方需提供相应工程发票给总包单位(需总包管理确定发票有效性)，乙方提供给总承包单位的发票是按乙方与甲方签订合同总价(劳务费约占25%，材料费约占55%，机械费约占10%，不提供外省发票，最终以合同工程量清单为准)，乙方提供给总承包单位的发票由总承包单位在下一个月进行退税回给乙方，总承包单位支付款项给乙方后，乙方不再向甲方开具工程发票，由总承包单位账户向甲方直接开具9%的增值税专用发票，乙方不得有异议，因国家税务政策调整作相应调整。

5、预算书与报价书中的工程量清单内容应统一。

6、本工程预算书和报价书应分开：P1、P2、A1栋、A2栋、A3栋和P3、P4、A4栋、A5栋，2个标段报价；每个标段分为地下室(±0.000以下)及地上部分(±0.000以上)两大部分；

7、设计图纸高程12.65m，相当于项目首层±0.000，目前施工场地的地面高程约为(A1栋~A3栋：9.15m，A4栋~A5栋：8.66m)，平均标高约为(A1栋~A3栋：-3.5m，A4栋~A5栋：-3.99m)。

二、电气安装工程分为：A、高、低压配电工程，独立出报价书，详见"高低压配电工程报价格式"；B、配电工程(由低压出线开始计算到末端)，独立出报价书，详见"配电工程(高低压出线后)电气工程报价格式"；

A、高、低压配电工程：负责高、低压配电工程的二次设计工作，由供电部门指定外线接口位置到项目配电房的工程。

1、乙方负责办理供电部门有关手续；负责缴纳供电部门管理费费用。

2、工程设计及施工工程均符合国家规定的标准；必须通过供电部门的验收合格，并能通电运行；乙方负责协助甲方及时变更正式的供电合同及保障供电正常。

3、室外高压进线至高、低压配电房的线路按两个回路计算报价，一条回路采用项目北侧10千伏安高压线路连接，另一回路由同创滨江高压房连接，如采用不了以上线路，将采用哪两条线路，报价时说明清楚是采用哪两条回路？线路确定后采用包干制，不因线路长度发生变化而增加工程。

4、乙方负责施工范围包括电力设备安装及线路敷设，禁止标志、警示标识、线路走向、防护栏、单元进线管预埋等工作。

5、施工所需的材料设备及设备内元件由乙方采购，乙方应当严格按照设计和使用要求及乙方提供给甲方的材料设备及元件清单采购材料设备及设备内元件，严把质量关，对质量不合格的甲方有权更换。

6、负责高低压配电房内：所有操作规章制度上墙、标识标牌、警示标牌、地面绝缘胶垫、绝缘鞋、验电器，接地线及安全操作工具一套等按供电部门要求配置，并提供相关检测单位出具的检测检验报告及合格证。

7、双电源工程：发电机房~高低压房的桥架、管道、电缆等。

8、高压计量及高可靠性费用包括在本报价范围内，由乙方自行对市供电局交费。

9、高低压配电房(专用配电房)除土建外工程外，包括：基础砖砌电缆沟(电缆沟连设备沟)、房内回填、盖板、电缆沟电缆支架制安、均压环、防雷接地、地坪漆、进线孔洞封堵、挡鼠板、开关、防爆灯、轴流通风机、墙面及天花油漆等。

10、高压进线(外线)工程包括：管线走向的障碍物清除、顶管、电缆沟(井)、电缆沟盖板、高压桥架、电力电缆等。

11、高压配电安装工程包括：高压成套配电柜、UPS不间断电源、电力电缆、防火堵洞、送配电装置系统等，如设计图纸不符合供电部门的要求，由报价单位自行按供电部门的要求进行图纸修改后给甲方确定后报价。

12、变压器、低压配电工程包括：变压器、低压开关柜(屏)、母线、始端箱、送配电装置系统、发动机柜、配电房标准化工具等。

13、低压配电~发电机房工程包括：低压开关柜(屏)、桥架、电力电缆、母线槽(防火型)、始端箱等。

14、高、低压工程报价应注明所有使用材料、元器件及开关品牌。

15、不包括：室内高、低压房土建工程，防火门、气体灭火等消防工程。

16、工程总价确定后，报价清单作为合同附件，报价清单数量是根据设计的施工图纸报价计算工程量，在没有修改设计施工图纸时，不增、减工程量，如果设计图纸修改按甲方现场签证计算增、减工程；增、减工程现场签证实际为准，单价参照工程预算(预算清单为合同一部份)，预算清单的单价有下浮总价的按下浮执行，无下浮的按预算清单单价执行。

三、预算书报价及清单报价书施工项目主要内容包括(按毛坯房公共区域精装修的标准及说明进行报价)如下，所有分项报价地下室及地上部分：

B、配电工程：分为(P1、P2、A1栋、A2栋、A3栋)和(P3、P4、A4栋、A5栋)2个标段报价；由高、低压配电房的低压柜出线开始计算工程预算造价，根据甲方提供"地下室电气施工图"计算工程量，并满足以下说明进行报价；详见"配电工程(高低压出线后)电气工程报价格式"。

1、地下室一、二层公共部分照明工程：

①、由地下室低压柜出线开始计算，含配电箱、桥架、电缆、套管、灯具(不含有二次装饰部分灯具，无二次装饰工程灯具由乙方完成，花灯由甲方负责)；公共区域二次装饰配电由公共配电箱接出。

②、地下室正常照明系统：由总、分(区域)配电箱出(包含消防应急照明)及总、分配电箱(含弱电工程的电源插座和电源配电箱)；低压配电房至地下室照明总、分(区域)配电箱的电缆线路、桥架(或电缆保护管)；低压配电房至地下室车库、消防泵房、防排烟机房、送风机房等其它专业各设备房内的照明设备及电源，配电箱电缆及电缆保护管路，并包括上述电源总配电箱；雨水收集设备房、潜污泵、搅拌泵、生活加压泵、消防水泵的电源配电箱及其进线电缆(线)。

③、地下室应急照明、安全出口疏散指示系统，其施工范围包括：地下室车库、设备房(独立开关控制)、公共楼梯及走廊应急照明、疏散指示照明的线管(盒)预埋、电线(缆)敷设、照明灯具安装、插座安装、控制开关安装；应急照明系统配电箱安装；低压配电房到应急照明系统配电箱的电缆桥架(线槽)安装、电缆敷设；应急照明系统的调试及试运行(此部分属消防工程，但由水电工程施工)。

④、楼梯间、电梯间、电气竖井、水井内的照明系统全部完成(独立开关控制)，照明系统的光源全部采用节能型LED灯具；公共区域公共照明配电箱、消防应急照明配电箱及其进线电缆线路；公共配电箱和应急配电箱内的各出线回路只计算暗敷线管、线盒工程量，变配电房、消防水泵房、生活泵房等房间内的照明、插座、配电箱设备及其进线电缆等，楼梯间照明灯具应安装在墙面2.5m高位置，采用2个灯串联新式安装。

⑤、地下室各设备机房内的照明(含应急照明、疏散出口指示)、插座回路所包含的电线、线管、线盒、灯具、开关、插座；机房内的轴流风机。

⑥、照明系统采用感应或手控方式(施工时甲方现场确定)，光源全部采用节能型LED灯具，总等电位及局部等电位联接按施工图计算工程量。

2、地下一、二层电气主干线路(含电缆或母线)安装工程：

①、低压配电房至各部位电箱电缆、线路及电箱设备；电箱至各房间及区域配电箱的线路及配电箱设备。

②、由地下室低压柜出线开始计算至生活泵、消防泵、喷淋泵、消防电梯潜污泵配电箱、防火分区公共配电箱、应急照明箱、照明箱、消防控制室、弱电机房、专变配电房配电箱的桥架支架、电缆线路、成套配电箱安装。

③、地下室所有主干电源提供到各专业电源箱(柜)开关上端；电箱至各房间及区域配电箱的线路及配电箱设备；包括发电机至低压配电房双电源出线柜的电源电缆。

④、地下室部分电源主干进线包括总电源及各防火分区的动力、照明箱总电源、消防、喷淋泵控制柜的上端总电源、排烟风机控制箱的总电源、消防中心的总电源安装。

⑤、地下室动力配电系统，其施工范围包括：雨水收集设备房、生活水泵、消防水泵机组电源配电箱安装、配电箱屏基础砌筑；低压配电房至配电箱的桥架(线槽)安装、电缆敷设；生活水泵、消防水泵机组送配电系统调试；排水潜污泵、搅拌泵电源总配电箱、控制箱安装，配电箱屏基础砌筑；低压配电房至排水潜污泵、搅拌泵电源总配电箱的电缆桥架安装、电缆敷设；潜污泵、搅拌泵电源总配电箱至各潜污泵控制箱之间的线槽安装、电缆敷设；排水潜污泵、搅拌泵送配电系统调试。

⑥、低压配电房至各区域消防、防排烟、通风等其它专业各设备房内的动力电源总配电箱电缆及电缆保护管路，并包括上述电源总配电箱。

⑦、地下室送、排风机电源配电箱安装；低压配电房至上述送、排风机电源配电箱之间的电缆桥架(线槽)安装、电缆敷设；地下室消防排烟风机双电源配电箱安装；低压配电房至上述排烟风机电源配电箱之间的电缆桥架(线槽)安装、电缆敷设；消防排烟风机双电源配电箱至各个防火卷闸控制器之间的线管、电线敷设(不含防火卷闸控制器)；地下室消防送、排风机，排烟风机配电系统调试。

3、包括电气总电箱到消防控制箱之间的电缆、桥架及消防控制箱至设备的配电工程包括：电缆桥架(线槽)安装、电缆敷设、配电箱等。

4、发电机房到配电房主干线路(含电缆或母线)安装包括：由发电机房至低压配电房配电箱之间的电缆桥架(线槽)安装、电缆敷设，包括发电机房内出线配电箱；不包括发电机房内的发电机、油库及隔音工程等。

5、地下停车位充电桩主干线路安装包括：由低压配电房至车位充电桩配电箱之间的电缆桥架(线槽)安装、电缆敷设。

6、地上部分-电气主干线路(含电缆或母线)安装工程包括：

①、由低压配电房的低压柜出线至楼层动力箱、楼层公共照明双电源配电箱、楼层应急照明双电源配电箱、一般照明配电箱、住户用电配电箱(含插卡式计量电表，以供电部门要求为准)、消防控制中心双电源配电箱、大堂双电源配电箱、消防风机双电源配电箱、泛光照明(外墙灯光)双电源配电箱、航空障碍照明(含屋顶避雷针)双电源配电箱、客梯、消防电梯双电源配电箱、屋顶消防水箱房间、生活水箱房间双电源照明箱，专变配电房配电箱的桥架支架、电缆线路、成套配电箱。

②、低压配电房至电梯机房(含消防电梯)双电源配电箱之间的电缆、电缆梯架(或电缆保护管)、成套电源配电箱；低压配电房至电气竖井内的电缆槽架(或梯架)；低压配电房至各部位消防楼梯间照明配电箱的电缆线路和成套配电箱。

7、地上部分-电气-电井至户内、公共区域配电箱主干线路(含485接口电表及不含集抄系统)安装工程包括：

①、由各楼层电井内的每户电表箱及箱内设备至各户内配电箱含电表(按供电部门要求配置)、户内配电箱及箱内设备、套管、电缆；楼层公共区域配电箱的桥架支架、电线管、电缆及成套配电箱安装。

②、每户电表之后的进户线、管到户配电箱及户配电箱分出的各回路所包括的线管、线盒、电线(缆)、开关；户内电表箱配置总开关及漏电开关，其他分开关由二次装修完成(不在本次报价范围)，不包括：户内箱出线、户内插座、灯具、卫生间排气扇等。

8、地上部分-公共部分(楼梯间及走道)照明工程包括：

①、楼层的公共配电箱和应急配电箱内的各出线回路至消防电梯前室、走道的公共部分照明(只施工到楼层配电箱，到消防电梯前室、走道的公共部分照明，由二次装饰完成)，含桥架、支架、电线管、线盒，金属软管、电线电缆及灯具(含应急照明、疏散出口指示)、开关、插座、安装。

②、楼层的公共配电箱和应急配电箱内的各出线回路施工至楼梯间、电梯间、电梯机房、电气竖井、水井内的照明系统全部完成(含应急照明、出口指示)，楼梯间照明应安装在墙面2.5m高位置，采用2个灯串联新式安装。

③、电梯机房内的照明(含应急照明、出口指示)、插座回路所包含的电线、线管、线盒、灯具、开关、插座；电梯机房内的轴流风机。

9、抗震支架：抗震支架独立计算报价，施工范围内的其他支架归入以上各分布内。

10、其他：

①、所有施工范围内的设备等电位及局部等电位联结施工，但不包括报装费用及结构体建筑物防雷接地施工。

②、结构体建筑物防雷接地系统：不在本合同施工范围内，作为一单项工程单独报价，并入土建工程。

③、不包括室外园林绿化照明及景观照明系统、室外景观水池设备及线路灯光、楼体外墙灯光效果、水井水泵及线路，但要预留及施工上述部份的总电源控制箱。

④、弱电系统：电话主干线、设备、有线电视主干线、设备、网络主干线、设备、弱电箱、电表、水表、燃气表自动抄读表系统安装及报装费用不在本合同施工范围内；但以上需乙方配合预埋工作时，乙方无条件配合施工，费用独立计算。

⑤、发电机设备及隔音工程：另外单独报价，不在本次报价范围；但由发电机出线至电房之间的桥架、电线电缆、控制柜包括在电气工程中。

⑥、施工过程中如遇增加或减少工程量按实结算，合同附件预算清单的单价有下浮总价的按下浮执行，无下浮的按预算清单单价执行。

⑦、以上施工范围所包含的内容在施工中严格执行，施工单位在施工过程中不得有异议。

⑧、土建部分中的条款在水电报价中通用，预算清单为合同附件，是合同不可分割的一部分。

- 四、电气工程主要材料及设备品牌：

1、主要材料根据我公司的市场调查及多个项目的材料实际使用效果，决定采用如下品牌的主材，望各投标单位在报价中参照如下品牌的2023年3月份市场材料价格(报价中如改变品牌应说明)。

2、电线、电缆型号、规格以设计图为准，品牌采用"广东电缆厂"、"深圳长江"、"金龙羽"、"奔达康"、"珠江、"坚宝"、"民兴"、"通宝"、"南海"、"武汉二厂"、"河北金太阳"或同等级品牌，安装时以送样板后甲方定板为准。

3、电线管、接线盒、难燃塑料波纹软管采用PVC硬塑料管，品牌为："联塑A管"、"德塑A管"。

4、低压封闭式插接母线槽、软连接、搭接铜排、始终端箱：采用"江苏宏强"、"江苏华星"、"江苏宏强"、"江苏华星"或同等级品牌，插接箱由厂家配套生产元器件采用："正泰"。带形母线：采用"武汉红旗"、"扬州鹏远"、"镇江金展"或同等级品牌。

5、室内灯具以建设单位认可的样式为准，采用品牌："雷士"、"欧普"、"飞利浦"、"松下"、"佛山"。

6、开关、面板、插座以建设单位认可的样式为准，采用品牌："松本"、"TCL"、"欧普"、施耐德、德力西、公牛、松下电工或同等级品牌。

7、定制配电箱、屏及每户配电箱采用品牌："金辉"、"南荣"、"利虹"、"东莞恒基"、"东莞基业"、"武汉航盛"、"湖北得力"、"德力西"、"太湖"、"扬州新菱"。

8、配电空气开关、双电源开关、设备采用品牌："正泰"、"佛山"、"施耐德"、"西门子"、"ABB"、"德力西"、"扬州新菱"。

9、接触器或热继电器采用品牌："施耐德"、"西门子"、"ABB"。

10、镀锌金属线槽、防火桥架采用品牌："江苏扬中瑞通"、"广州云俊星"、"广州协和"、"武汉长龙"、"江苏瑞通"、"顺德奥特森"。

11、镀锌线管采用品牌："广州一通"、"志达"、"中山盈通"。

12、出口指示灯、应急灯：采用"敏华"、"劳士"、"振辉"。

13、荧光灯：采用"三雄极光"、"佛山照明"、"雷士"、"百分百"、"飞利浦"、"松下"、"欧普"。

14、高压成套配电柜真空断路器：采用"明及"、"森源"、"微机"，综合保护：采用"许继电气"、"安科瑞"。

15、UPS不间断电源：采用"山特"、"华为"、"西门子"。

16、电缆接头采用"国电巨龙"或同等级品牌及本地供电部门通过备案品牌。

17、干式变压器采用"海南金盘"或同等级品牌及本地供电部门通过备案品牌。

18、低压开关柜隔离开关及万能断路器采用"常熟"、"德力西"，电容采用"环宇"，多功能仪表采用"中电"、"光谷"。

19、其他未定的品牌原则上采用优质品牌，并经甲方确定为准。

20、本工程所使用主要材料、配件、设备等必须为出厂合格产品，乙方必须按招、投标文件的要求向获得市建委或管理部门认证或推荐使用的厂家购买，并按国家有关规定进行检验。如一方对材料设备有异议，应进行复验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担；工程所需材料及设备由乙方采购供应至施工现场。

21、提交预算书或清单报价书中应说明材料使用品牌、性能、参数；(可以自行指定品牌或采用原设计品牌或按消防报价书指定品牌)，但是，所使用品牌能够确保符合消防要求并安装后通过消防验收，又能够达到逾期使用效果、年限，同时能够降低同品牌功能的成本等；可推荐我司，但需出具相关品牌参数数据。

五、本报价书必须在2023年8月29日前上交给甲方，上交时用档案袋封闭并贴上封条，内放置本报价书及预算书的刻录光盘；并提供施工单位的资质证书及施工过的项目介绍说明。